## Comment faire
Outils TEST : Outil excel de cartographie de l’énergie
Ouvrez le fichier Excel
Commencer la nouvelle année :
Sélectionnez la feuille « Démarrer »
Faites défiler l'écran jusqu'au champ « Explication des couleurs »
Lisez et apprenez comment les couleurs sont utilisées dans les différents champs de données du système
Faites défiler vers le haut et tapez les informations suivantes en haut de la feuille
|  |  | H5 | Entreprise Le nom et le nom du site. NB : Utilisez le champ le plus à gauche
|  |  | H7 | Adresse. Adresse du site que vous gérez et que vous cartographiez. NB : Utilisez le champ le plus à gauche
|  |  | O5 | Année. L'année pour laquelle la gestion et la cartographie de l'énergie sont valables.
|  |  | O7 | Monnaie
Faites défiler vers le bas et tapez les facteurs d'émission GES pour l'une des sources d'énergie suivantes qui est utilisée sur le site
(pour les trois types de pétrole, vous tapez également le facteur de conversion énergétique)
(Les facteurs d'émission GES peuvent être obtenus à partir de l'onglet Calculateur de GES)
|  |  | C15 | Électricité
|  |  | C18 | Gaz naturel
|  |  | C21 | GPL
|  |  | C25 F24 | Chauffage et autres gazoil
|  |  | C25 F25 | Kérosène
|  |  | C25 F26 | Mazout
Saisissez également les données suivantes sur le fournisseur pour chacune des sources d'énergie ci-dessus.
(Les données saisies dans cette section sont pour l'enregistrement de la société, elles ne doivent pas être utilisées dans les calculs)
|  |  | H14, H18, H21, H25 | Nom du fournisseur (peut être un service public)
|  |  | 4 domaines | Tarif
|  |  | 4 domaines | MPRN ou GPRN
|  |  | K14, K18, K21, K25 | Numéro de compte
Maintenant que toutes les données sont remplies sur la feuille « Démarrer », vous pouvez passer à n'importe quelle autre feuille en utilisant les liens hypertextes bleus sur le côté droit de la feuille
Consommation de l'énergie :
Enregistrer la consommation mensuelle d'énergie électrique
Sélectionnez la feuille « Électricité », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille « Démarrer »
|  |  | E3 | Dans le champ de gauche en haut, vous choisissez si le fournisseur est renouvelable (la sélection couvre toute l'année)
Si « Oui » est sélectionné, l'émission de CO2 est mise à zéro dans les calculs
Pour chaque mois, vous remplissez toutes les données disponibles sur la ligne correspondante. Les données que vous obtenez à partir de votre facture d'énergie mensuelle. Les données sont de gauche à droite :
|  |  | I10 I21 | Consommation cible (budget)
|  |  | J10 O21 | Les unités consommées (toujours en kWh), et le prix moyen (tarif) de ces unités, dans cet exemple €/kWh
(Vous pouvez diviser la consommation en unités de jour, de nuit et de week-end, ou simplement utiliser des unités de jour)
|  |  | P10 U21 | Les limites de puissance maximale et leurs charges sur les factures d'énergie : Capacité maximale d'importation et excédentaire, et demande maximale.
(NB : Seuls les frais sont nécessaires pour les calculs. Les limites réelles sont données à titre indicatif)
|  |  | V10 X21 | D'autres frais provenant des factures d'énergie : Sans watts, PSO et charges tout compris.
Enregistrer la consommation mensuelle de gaz naturel
Sélectionnez la feuille « Gaz naturel », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille "Démarrer
Pour chaque mois, vous remplissez les données sur la ligne correspondante. Les données que vous obtenez à partir de votre facture mensuelle. Les données sont de gauche à droite :
|  |  | I10 I21 | Consommation cible (budget)
|  |  | J10 K21 | Unités consommées (NB : toujours en kWh), et le coût total de ces unités
|  |  | L10 L21 | Taxe permanente (indépendante de la consommation)
Enregistrer la consommation mensuelle de gaz GPL
Sélectionnez la feuille « LPG », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille "Démarrer
Pour chaque mois, vous remplissez toutes les données disponibles sur la ligne correspondante. Les données que vous obtenez à partir de votre facture mensuelle. Les données sont de gauche à droite :
(Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq livraisons par mois)
|  |  | D10 E21 | Consommation cible (budget) de toutes les livraisons
|  |  | I10 R21 | Unités consommées (NB : toujours en litres), et le coût total de ces unités
(L'énergie totale livrée est calculée par le programme : kWh = somme de litres * 6,96)
Enregistrer la consommation mensuelle de pétrole
Sélectionnez la feuille « Pétrole », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille « Démarrer »
|  |  | D3 | Dans le champ de gauche, en haut, vous sélectionnez le type d'huile que vous utilisez (la sélection couvre toute l'année)
(Le facteur de conversion énergétique du litre au kWh est automatiquement récupéré dans la feuille « Démarrer »)
Pour chaque mois, vous remplissez toutes les données disponibles sur la ligne correspondante. Les données que vous obtenez à partir de votre facture mensuelle. Les données sont de gauche à droite :
(Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq livraisons par mois)
|  |  | I10 R21 | Unités consommées (NB : toujours en litres), et le coût total de ces unités
(L'énergie totale livrée est calculée par le programme : kWh = somme des litres * facteur de conversion)
Maintenant, toute votre consommation d'énergie par mois est enregistrée, et vous pouvez voir tous les totaux sur la feuille « Somme »
Enregistrement de la production pour le calcul des ICP :
Sélectionnez la feuille « ICP », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille « Démarrer »
Dans les champs en haut à gauche, définissez des noms et des unités de quantité pour la production que vous affecterez aux différentes consommations d'énergie. Les données sont :
|  |  | C6 G6 | Nom et unité de production qui utilise l'électricité
|  |  | C8 G8 | Nom et unité de production qui utilise le gaz naturel
|  |  | C10 G10 | Nom et unité de production qui utilise du GPL
|  |  | C12 G12 | Nom et unité de production qui utilise toute l'énergie thermique (hors électricité)
|  |  | C14 G14 | Nom et unité de production qui utilise toute l'énergie combinée
(NB : Les définitions couvrent l'ensemble de l'année)
Pour chaque mois, vous remplissez toutes les données de production (activité) disponibles sur la ligne correspondante. Les données sont de gauche à droite :
|  |  | C22 C33 | Nombre d'unités produites qui utilisent de l'électricité
|  |  | D22 D33 | Nombre d'unités produites utilisant du gaz naturel
|  |  | E22 E33 | Nombre d'unités produites qui utilisent du GPL
|  |  | F22 F33 | Nombre d'unités produites utilisant du pétrole
|  |  | G22 G33 | Nombre d'unités produites qui utilisent toute l'énergie thermique (hors électricité)
|  |  | H22 H33 | Nombre d'unités produites qui utilisent toute l'énergie combinée
|  |  | I22 I33 | Consommation cible (budget) de toutes les livraisons
Cartographie de la consommation annuelle d'énergie :
Sélectionnez la feuille « Cartographie », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille « Démarrer »
Faites défiler le champ avec les définitions des listes déroulantes. Les champs vert clair peuvent être modifiés par les utilisateurs.
|  |  | F87 F99 | Vous pouvez définir jusqu'à 13 bâtiments différents sur votre site
|  |  | H87 H99 | Vous pouvez définir jusqu'à 13 fonctions ou départements différents sur votre site
|  |  | J88 J99 | Il est possible de définir jusqu'à 12 processus de production différents, et un « non processus » prédéfini
Faites défiler à nouveau vers le haut
Pour chaque appareil consommateur d'énergie, vous remplissez les données sur une ligne, de gauche à droite :
|  |  | Colonne B | Notez toujours la date à laquelle vous avez effectué l'enregistrement
|  |  | Colonne D | Description de l'équipement, numéro d'identification ou code de l'équipement connu de l'entreprise
Ensuite, vous enregistrez ce à quoi chaque équipement se rapporte, uniquement en utilisant des listes déroulantes avec des possibilités de sélection prédéfinies :
|  |  | Colonne F | Bâtiment où l'équipement utilise son énergie, défini par vous
|  |  | Colonne H | Fonction/ département où l'équipement utilise son énergie, défini par vous
|  |  | Colonne J | Processus dans lequel l'équipement utilise son énergie, défini par vous
|  |  | Colonne L | Forme d'énergie, prédéfinie : Electricité, pétrole, etc.
|  |  | Colonne N | Technologie, prédéfinie : Éclairage, moteurs, etc.
|  |  | Colonne P | Mode de fonctionnement, prédéfini : En continu, on-off, etc.
Vous terminez chaque ligne en indiquant la puissance moyenne annuelle et les données de temps :
|  |  | Colonne R | Consommation électrique maximale [kW], également appelée puissance installée de l'équipement
|  |  | Colonne S | Facteur de charge [%], le pourcentage de la puissance installée qui est effectivement utilisé lorsque l'équipement fonctionne
|  |  | Colonne T | Nombre d'unités, combien de pièces d'équipement identiques sont enregistrées sur cette ligne (généralement utilisée avec l'éclairage)
|  |  | Colonne U | Heures de fonctionnement [h], combien d'heures par an l'équipement est-il allumé
|  |  | Colonne V | Cycle d'utilisation [%], combien d'heures l'équipement consomme-t-il réellement de l'énergie
La consommation annuelle est calculée automatiquement dans la dernière colonne
Différents tableaux montrant la cartographie énergétique peuvent être consultés sur la feuille« (Cartographie) »
Sauvegarde des données clés annuelles pour une comparaison ultérieure :
Sélectionnez la feuille « Annuel », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille "Démarrer
Les champs bleu clair à gauche de la feuille affeuillent en permanence les données clés de l'année en cours
Lorsque l'année est terminée, les données des champs bleu clair peuvent être copiées dans le prochain bloc vide de champs jaunes
NB : Toujours coller les valeurs sans format ni formule
Les données des années précédentes peuvent être comparées en consultant la feuille graphique « (Annuel) »
Comment étudier les détails
Sélectionnez la feuille « Détails », par exemple en cliquant sur le lien hypertexte bleu de la feuille « Démarrer »
Cette feuille est utilisée lorsqu'un certain équipement ou procédé doit être étudié de plus près.
(Lisez toujours les commentaires dans les cellules, s'il y en a)
Définissez d'abord le système et ses compteurs :
|  |  | F3 | Définir d'abord l'unité d'énergie dans le champ au sommet
|  |  | B7 | Ecrivez le nom du processus à étudier
|  |  | F7 H7 | Inscrivez les noms d'un ou deux équipements dans le processus
|  |  | F8 I8 | Inscrivez les noms des compteurs correspondants et leur facteur de conversion en kWh
|  |  | G9 I9 | Inscrivez l'unité de quantité de relevé du compteur
|  |  | J9 | Inscrivez l'unité de quantité de production
Pour chaque ligne commençant à la rangée 10, de haut en bas, inscrivez les données enregistrées suivantes :
|  |  | Colonne B | L'époque à laquelle les valeurs ont été enregistrées
|  |  | Colonne G, Colonne I | La consommation d'énergie mesurée pour chaque compteur, dans l'intervalle depuis le dernier enregistrement
|  |  | Colonne J | Indiquez la quantité produite dans cet intervalle
|  |  | Colonne K | Indiquez combien a été rejeté dans cet intervalle
|  |  | Colonne L | Inscrivez la température extérieure moyenne pendant cet intervalle
Les détails de l'exploitation forestière peuvent être étudiés sur la feuille technique « (Détails) »

## Démarrrage
Système de cartographie et de gestion de l'énergie
|  |  | Entreprise : |  |  |  | Année : | 2017
|  |  | Adresse : |  |  |  | Monnaie : | $
Valeurs/Textes pour les boîtes déroulantes |  |  |  | Données sur les fournisseurs (une seule pour chaque type d'énergie) |  | Cliquez ici pour accéder au site :
Électricité : |  |  |  | Électricité : |  | Fiches d'inscription
Coefficient d'émission de GES [tCO2/kWh] |  |  |  | Fournisseurs : | N° de compte : |  | Valeurs de la consommation d'électricité
0 | Fournisseur vert agréé | [5 empty] | Valeurs de la consommation de gaz naturel
| Électricité - Moyenne de la production moyenne | [5 empty] | Valeurs de la consommation de GPL
Gaz naturel : |  |  |  | Gaz naturel : |  |  | Valeurs de la consommation de pétrole
Coefficient d'émission de GES [tCO2/kWh] |  | kWh/m3 |  | Fournisseurs : | N° de compte : |  | Valeurs de production pour ICP
Cartographie
GPL : |  |  |  | GPL : |  |  | Données annuelles
Coefficient d'émission de GES [tCO2/kWh] |  |  |  | Fournisseurs : | N° de compte : |  | Détails
Pétrole : | [5 empty] | Résultats et diagrammes
Coefficient d'émission de GES [tCO2/kWh] |  | kWh/l |  | Pétrole : |  |  | Électricité
| Chauffage et autres gazoil |  |  | Fournisseurs : | N° de compte : |  | Gaz naturel
| Kérosène | [5 empty] | GPL
| Mazout | [5 empty] | Pétrole
ICP
Cartographie
Explication des couleurs | [6 empty] | Total
Graphiques circulaires
Les cellules vert clair sont des données d'entrée globales - peuvent être modifiées par l'utilisateur | [6 empty] | Annuel
Détails
Les cellules jaunes sont les données saisies par l'utilisateur
Calculateur GES
Les cellules bleu clair sont des résultats | [6 empty] | Instruction calculateur GES
Calculateur GES
Les cellules sans couleur sont protégées « en lecture seule » | [6 empty] | CO2 de l'électricité
Les cellules avec la couleur grise et le texte blanc sont cachées
Note on H10: If the company has more than one supplier, the user can unprotect the sheet and add rows corresponding to number of supliers

## Électricité
|  |  | Année : | 2017 |  |  | Fournisseurs : | 0
|  |  | Renouvelable : | [7 empty] | tCO2/kWh | Facteur d'émission de GES :
|  |  | Coût unitaire moyen : | 1.625 | $/kWh | [5 empty] | 0 | Fournisseur vert agréé
|  |  | Facteur d'émission de GES : | 0 | tCO2/kWh |  | N° de compte : | 0 |  |  | 0 | Électricité - Moyenne de la production moyenne
| Résumé de l'électricité | [7 empty] | Unités de jour |  | Unités de nuit |  | Unités de week-end |  | Limites maximales et leurs charges sur les factures d'énergie | [5 empty] | Autres charges sur les factures d'énergie |  |  | Unités de jour (semaine) |  |  | Unités de nuit (Semaine) |  |  | Unités de week-end |  |  | Autres frais | [13 empty] | 2017 | 0
| 2017 | Consommation totale | Coût total tarifé | Total des autres frais | Coûts totaux | Coût unitaire moyen | Émissions GES | Consommation cible | Nombre d'unités | Coût / Unité | Nombre d'unités | Coût / Unité | Nombre d'unités | Coût / Unité | Capacité d'importation maximale | Taxe d'importation ou de capacité de service | Capacité excédentaire | Frais de capacité excédentaire | Demande maximale | Frais de demande maximale | Charge sans eau | Taxe de prélèvement PSO | Toutes les charges permanentes | % Unités | Coûts totaux | % coûts | % Unités | Coûts totaux | % coûts | % Unités | Coûts totaux | % coûts | Total | MIC contracté (kVA) | MIC approprié (kVA) | MD réel (kW) | Unités de jour | Unités de nuit | Taxe d'importation ou de capacité de service | Frais de capacité excédentaire | Frais de demande maximale | Charge sans eau | Taxe de prélèvement PSO | Toutes les charges permanentes | Consommation journalière | Consommation nocturne | Vert | Facteur d'émission |  | Réel | Réel (cumulatif) | Objectif (cumulatif)
|  | [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [tCO2] | [kWh] | [kWh] | #REF! | [kWh] | #REF! | [kWh] | #REF! | [kVA] | #REF! | [kVA] | #REF! | [kW] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [%] | #REF! | [%] | [%] | #REF! | [%] | [%] | #REF! | [%] | #REF! | [14 empty] | tCO2/kWh |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13
Janv.2017 | Janv. | 120 | 145 | 50 | 195 | 1.625 | 0 | 100 | 50 | 2 | 50 | 0.5 | 20 | 1 | [6 empty] | 20 | 30 |  | 41.6667 | 100 | 68.9655 | 41.6667 | 25 | 17.2414 | 16.6667 | 20 | 13.7931 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 | 50 | Oui | 0 | Fournisseur vert agréé | 120 | 120 | 100 | Réel (cumulatif) | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Fév.2017 | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | Électricité - Moyenne de la production moyenne | 0 | 120 | 100 | Objectif (cumulatif) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Mar.2017 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Avr.2017 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Mai2017 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Juin2017 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Juil.2017 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Août2017 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Sept.2017 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Oct.2017 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Nov2017 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Déc.2017 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 100
Total | Total | 120 | 145 | 50 | 195 | 1.625 | 0 | 100 | 50 | - | 50 | - | 20 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20 | 30 | 0 | - | 100 | - | - | 25 | - | - | 20 | - | 50
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes
Note on E3: Select from drop-down list. This cannot be changed during the year!

## Gaz naturel
|  |  | Année : | 2017 |  |  | Fournisseurs : | 0
|  |  | Coût unitaire moyen : | 1 | $/kWh
|  |  | Facteur d'émission de GES : | 0 | tCO2/kWh |  | N° de compte : | 0
| Gaz naturel - Résumé | [7 empty] | Unités de gaz | [5 empty] | 2017 | 0
| 2017 | Consommation totale | Coûts unitaire totaux | Total des autres frais | Coûts totaux | Coût unitaire moyen | Émissions GHG | Consommation cible | Nombre d'unités | Coûts totaux | Charge permanente | Coût / Unité | Charge permanente | Unités | Consommation de gaz | Facteur d'émission | Réel | Réel (cumulatif) | Objectif (cumulatif)
|  | [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [tCO2] | [kWh] | [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | tCO2/kWh |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13
Janv.2017 | Janv. | 50 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0 | 100 | 50 | 30 | 20 | 0.6 | 20 | 30 | 50 |  | 50 | 50 | 100 | Réel (cumulatif) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Février2017 | Février | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100 | Objectif (cumulatif) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Mar2017 | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Avr.2017 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Mai2017 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Juin2017 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Juil.2017 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Août2017 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Sept.2017 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Oct.2017 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Nov2017 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Déc.2017 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 100
Total | Total | 50 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0 | 100 | 50 | 30 | 20 | -
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes

## GPL
|  | Année : | 2017 |  |  | Fournisseurs : | 0
|  | Coût unitaire moyen : | 0 | $/litre
|  | Facteur d'émission de GES : | 0 | tCO2/kWh |  | N° de compte : | 0
| Résumé GPL | [6 empty] | Livraison GPL #1 |  | Livraison GPL #2 |  | Livraison GPL #3 |  | Livraison GPL #4 |  | Livraison GPL #5 |  | Livraison #1 | Livraison #2 | Livraison #3 | Livraison #4 | Livraison #5 | [9 empty] | 2017 | 0
| 2017 | Total des livraisons |  | Coûts totaux | Coût unitaire moyen |  | Émissions GES | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Coût / Unité | Coût / Unité | Coût / Unité | Coût / Unité | Coût / Unité | Livraison 1 | Livraison 2 | Livraison 3 | Livraison 4 | Livraison 5 | Livraison 1 | Livraison 2 | Livraison 3 | Livraison 4 | Livraison 5 | Facteur d'émission
|  | [l] | [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | [tCO2] | [l] | #REF! | [l] | #REF! | [l] | #REF! | [l] | #REF! | [l] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | tCO2/kWh
Janv.2017 | Janv. | 100 | 696 | 0 |  |  | 0 | 100 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Fév.2017 | Fév. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar.2017 | Mar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avr.2017 | Avr. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai2017 | Mai | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juin2017 | Juin | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juil.2017 | Juil. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Août2017 | Août | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept.2017 | Sept. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct.2017 | Oct. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov2017 | Nov | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déc.2017 | Déc. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total | 100 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes

## Pétrole
|  | Année : | 2017 |  | Fournisseurs : | 0 |  |  | tCO2/kWh | Facteur d'émission de GES :
|  | Type d'huile : | [6 empty] | 0 | Chauffage et autres gazoil
|  | Coût unitaire moyen : | 0 | $/litre |  |  |  |  | 0 | Kérosène
|  | Facteur d'émission de GES : | 0 | tCO2/kWh | N° de compte : | 0 |  |  | 0 | Mazout
| Résumé sur le pétrole | [6 empty] | Livraison de pétrole #1 |  | Livraison de pétrole #2 |  | Livraison de pétrole #3 |  | Livraison de pétrole #4 |  | Livraison de pétrole #5 |  | Livraison #1 | Livraison #2 | Livraison #3 | Livraison #4 | Livraison #5 | [11 empty] | 0 | 0 | 2017
| 2017 | Total des livraisons |  | Coûts totaux | Coût unitaire moyen |  | Émissions GES | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Quantité | Coûts totaux | Coût / Unité | Coût / Unité | Coût / Unité | Coût / Unité | Coût / Unité | Livraison 1 | Livraison 2 | Livraison 3 | Livraison 4 | Livraison 5 | Livraison 1 | Livraison 2 | Livraison 3 | Livraison 4 | Livraison 5 | Carburant | NCV | Facteur d'émission
|  | [l] | [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | [tCO2] | [l] | #REF! | [l] | #REF! | [l] | #REF! | [l] | #REF! | [l] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | [kWh/l] | tCO2/kWh
Janv.2017 | Janv. | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Chauffage et autres gazoil | 0 | 0
Fév.2017 | Fév. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kérosène | 0 | 0
Mar.2017 | Mar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mazout | 0 | 0
Avr.2017 | Avr. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai2017 | Mai | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juin2017 | Juin | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juil.2017 | Juil. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Août2017 | Août | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept.2017 | Sept. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct.2017 | Oct. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov2017 | Nov | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déc.2017 | Déc. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes
Note on D3: Select from drop-down list. This cannot be changed during the year!

## Total
|  | Année : | 2017
2017 Energy Summary
|  | Consommation |  |  |  |  | Économies | [5 empty] | Émissions de gaz à effet de serre (GES)
|  | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Total des combustibles (hors électricité) | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Total des combustibles (hors électricité) | Énergie totale | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Total du site (hors électricité) | Énergie totale | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole |  | Émissions GES
|  | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [tCO2] | [tCO2] | [tCO2] | [tCO2] | [tCO2] | [tCO2]
Janv.2017 | Janv. | 120 | 50 | 696 | 0 | 746 | 195 | 50 | 0 | 0 | 50 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 50 | 0 | 0 | 120 | 50 | 696 | 0 | Électricité | #N/A
Fév.2017 | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaz naturel | #N/A
Mar.2017 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GPL | #N/A
Avr.2017 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pétrole | #N/A
Mai2017 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juin2017 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juil.2017 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Août2017 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept.2017 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct.2017 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov2017 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déc.2017 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 120 | 50 | 696 | 0 | 746 | 195 | 50 | 0 | 0 | 50 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes
Cliquez ici pour passer aux diagrammes circulaires

## ICP
| Année : | 2017
| Type d'énergie : | Nom de la quantité mesurée qui sera comparée au type d'énergie : |  |  |  | Unité de la quantité :
Électricité :
Gaz naturel :
GPL :
Pétrole :
Tous les thermiques :
Combiné :
| Activité | [7 empty] | Consommation de l'énergie : | [5 empty] | Consommation d'énergie (ICP) | [5 empty] | Coût de l'énergie | [5 empty] | Indicateur clé de performance du coût de l'énergie
| 2017 | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Tous les thermiques | Combiné | Objectif | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Tous les thermiques | Combiné | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Tous les thermiques | Combiné | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Tous les thermiques | Combiné | Électricité | Gaz naturel | GPL | Pétrole | Tous les thermiques | Combiné
[8 empty] | [kWh/] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh/] | [kWh/] | [kWh/] | [kWh/] | [kWh/] | [kWh/] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Janv.2017 | Janv. | [7 empty] | 120 | 50 | 696 | 0 | 746 | 866 | [6 empty] | 195 | 50 | 0 | 0 | 50 | 245
Fév.2017 | Fév. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar.2017 | Mar. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avr.2017 | Avr. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai2017 | Mai | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juin2017 | Juin | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juil.2017 | Juil. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Août2017 | Août | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept.2017 | Sept. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct.2017 | Oct. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov2017 | Nov | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déc.2017 | Déc. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes

## Cartographie
Cartographie de la consommation annuelle d'énergie
|  |  |  | Utilisez les listes déroulantes dans tous les champs jaunes ci-dessous, pour définir à quoi se réfère la consommation d'énergie individuelle | [11 empty] | Inscrivez ci-dessous les valeurs définissant l'énergie |  |  |  |  | Résultats
Date d'enregistrement |  | Description (texte libre) |  | Bâtiment | MWh/an | Fonction/ Département | MWh/an | Processus | MWh/an | Forme d'énergie | MWh/an | Technologie | MWh/an | Mode de fonctionnement | MWh/an | Consommation électrique maximale [kW] | Coefficient de charge [%] | Nombre d'unités | Heures de fonctionnement [h] | Cycle d'utilisation [%] | Consommation d'énergie [kWh/an]
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 20 | 3 | 8 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Cliquez ici pour passer aux diagrammes
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Définitions des listes déroulantes. Les champs vert clair peuvent être modifiés par les utilisateurs.
|  |  |  | Bâtiment | kWh/an somme | Fonction/ Département | kWh/an somme | Processus | kWh/an somme | Forme d'énergie | kWh/an somme | Technologie | kWh/an somme | Mode de fonctionnement | kWh/an somme
|  |  |  | Magasins | 0 | Magasins | 0 | -non un processus- | 0 | Électricité | 0 | Éclairage | 0 | Mélange | 0
|  |  |  | Processus 1 | 0 | Processus 1 | 0 | Processus 1 | 0 | Vapeur | 0 | Chauffage | 0 | continuellement | 0
|  |  |  | Processus 2 | 0 | Processus 2 | 0 | Processus 2 | 0 | Gaz | 0 | Moteurs | 0 | On-off | 0
|  |  |  | Processus 3 | 0 | Processus 3 | 0 | Processus 3 | 0 | Pétrole | 0 | Electronique | 0 | Valve/amortisseur | 0
|  |  |  | Admin | 0 | Admin | 0 | Admin | 0 | Chauffage urbain | 0 | Refroidissement | 0 | VSD | 0
|  |  |  | WTP | 0 | WTP | 0 | WTP | 0 |  | 0 | Compr. Air | 0 |  | 50
|  |  |  | Services | 0 | Services | 0 | Services | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Poste de garde | 0 | Poste de garde | 0 | Poste de garde | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Centre des visiteurs | 0 | Centre des visiteurs | 0 | Centre des visiteurs | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Décharge de déchets | 0 | Décharge de déchets | 0 | Décharge de déchets | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Jardins | 0 | Jardins | 0 | Jardins | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Entrepôt 1 | 0 | Entrepôt 1 | 0 | Entrepôt 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Entrepôt 2 | 0 | Entrepôt 2 | 0 | Entrepôt 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
Note on L5: The type of energy used by this specific user - NOT the original energy source!
Note on P5: The mode of operation within the registered operational hours.
Note on S5: Percentage of the max power consumption actually used.
Note on V5: Percentage of the registered operational hours where the energy consuming equipment is ON. This is typically applied with ON/OFF operational mode.
Note on P91: Equipment running with variable speed drives (frequency inverters)

## Annuel
|  | Année en cours : | 2017
| Données annuelles | [5 empty] | Lorsqu'une année est terminée dans les champs bleu clair, copiez la et insérez-la comme texte dans les champs jaunes correspondants
2017
|  | Électricité 2017 | Total carburants 2017 | Coût total de l'énergie 2017 | CO2 total 2017 | ICP combiné 2017
|  | [kWh] | [kWh] | #REF! | [tCO2] |  |  |  | Électricité 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total carburants 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coût total de l'énergie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CO2 total 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ICP combiné 2017 | 0 | 0 | 0 | 0
Janv.2017 | Janv. | 120 | 746 | 245 | 0 |  |  | Janv. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janv. | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janv. | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janv. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fév.2017 | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fév. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fév. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mar.2017 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Avr.2017 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avr. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mai2017 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai |  | 0 | 0 | 0 | 0
Juin2017 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juin |  | 0 | 0 | 0 | 0
Juil.2017 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juil. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Août2017 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Août |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sept.2017 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Oct.2017 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nov2017 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov |  | 0 | 0 | 0 | 0
Déc.2017 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Déc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Déc. |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 120 | 746 | 245 | 0
|  | Électricité | Total carburants | Coût total de l'énergie | CO2 total | ICP combiné
|  | [kWh] | [kWh] | #REF! | [tCO2]
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer aux diagrammes

## Détails
[8 empty] | Schéma 1 Titre : | processus 1 Energy and Power Consumption |  |  | Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
|  |  |  | Unité de l'énergie : | kW |  |  | Schéma 2 Titre : | processus 1 KPI
[8 empty] | Schéma 3 Titre : | processus 1 Energy and Production |  |  | Cliquez ici pour passer aux diagrammes
[8 empty] | Schéma 4 Titre : | processus 1 Energy and Temperature
| Équipement ou processus pour étudier |  |  |  | Sous-compteurs d'énergie |  |  |  | Autres quantités mesurées
| processus 1 | [7 empty] | Produits |  | En extérieur
| Intervalles des journaux [jj-mm-aa hh:mm] | Énergie totale | Puissance totale | ICP | 11.9 | compteur 1 | 11.9 | compteur 2 | Produit | Rejets | Température |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | [kW] | [kW] | [kWh]/tonnes | [kW] | I | [kW] | I | tonnes | tonnes | [°C]
19938,4319444444 | 1954-08-02 10:22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19939,4319444444 | 1954-08-03 10:22 | 476 | 476 | 5.95 | 238 | 20 | 238 | 20 | 90 | 10 | 20 |  | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 238 | 238 | 90 | 10 | 20
19940,4319444444 | 1954-08-04 10:22 | 714 | 714 | 5.4923 | 357 | 30 | 357 | 30 | 150 | 20 | 23 |  | 30 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 357 | 357 | 150 | 20 | 23
19942,4319444444 | 1954-08-06 10:22 | 476 | 952 | 5.95 | 238 | 20 | 238 | 20 | 90 | 10 | 20 |  | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 238 | 238 | 90 | 10 | 20
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total | 1666 |  |  | 833 | 70 | 833 | 70 | 330 | 40
Note on F3: Energy unit for the results. Conversion factors for the meters will convert to this unit
Note on F7: Name of the measured parameter
Note on H7: Name of the measured parameter
Note on F8: Multiplication factor from measured unit to kWh.
Note on G8: Name of the energy meter.
Note on H8: Multiplication factor from measured unit to kWh.
Note on I8: Name of the energy meter.
Note on G9: Unit for the measured energy (the meter unit).
Note on I9: Unit for the measured energy (the meter unit).
Note on J9: Write the unit that the production is measured in
Note on B10: The first interval starts here

## Instruction calculateur GES
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE LA CALCULATRICE GES DE BASE
1. À propos de l'outil Le calculateur de GES BASIC est un calculateur très simple pour calculer les émissions d'équivalent dioxyde de carbone provenant de l'utilisation d'énergie et des processus. Des outils et des lignes directrices plus détaillés et plus spécifiques sont disponibles, par exemple, dans le Protocole sur les gaz à effet de serre (www.ghgprotocol.org). Vous trouverez également des conseils sur le calcul des émissions de GES dans la section 3 du Guide d'introduction.
2. À propos des GES dans les industries Les sources typiques comprennent : C02- production de chaux et de ciment (procédé de calcination)- production d'acier (production de coke et de fonte brute) - production d'aluminium (oxydation des électrodes)- production d'hydrogène (raffineries et industrie chimique) - production d'ammoniac (engrais et produits chimiques)
CFC, HFC et hydrofluorocarbures (HCFC) - production et l'utilisation de solvants- production et utilisation de propulseurs d'aérosols- production et utilisation d'expanseurs de mousse- production et l'utilisation de réfrigérants
CH4- production de fer et d'acier- raffinage du pétrole- production d'ammoniac - production d'hydrogène - agriculture
N20- production d'acide nitrique - production d'acide adipique (pour le nylon, par exemple)
PFCs- production d'aluminium (électrolyse)- production de semi-conducteurs
SF6- production de magnésium - industrie électronique (par exemple, production de semi-conducteurs)
Cette liste n'est pas exhaustive, consultez les directives spécifiques à votre secteur pour connaître les émissions de vos procédés.
3. Comment utiliser le calculateur Le calculateur calculera les tonnes d'équivalent CO2 à partir de : - l'électricité importée - chauffage et refroidissement urbain importés - vapeur importée - la combustion de combustibles - processus
Les sous-totaux sont ensuite calculés en un total que vous pouvez entrer dans l'outil de calcul des indicateurs RECP. Il vous suffit de remplir les cellules qui concernent votre entreprise et de laisser les autres cellules vides.
Dans Utilisation de l'électricité (1) entrez vos valeurs en kWh ou en MJ (dans la cellule correspondante) et entrez un facteur de conversion. Vous pouvez utiliser les facteurs de conversion nationaux ou régionaux de la feuille « CO2 provenant de l'électricité » ou vous pouvez entrer un facteur spécifique que vous avez obtenu de vos fournisseurs ou d'autres sources. Les valeurs des pays et des régions sont basées sur des moyennes ; des facteurs spécifiques vous donneront une meilleure précision.
Dans Chauffage/refroidissement urbain (2) entrez le type (cela pourrait être par exemple le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude), l'unité, le facteur de conversion et l'utilisation (quantité). Vous devriez pouvoir obtenir des facteurs de conversion auprès de votre fournisseur. Assurez-vous que les facteurs de conversion correspondent aux unités que vous utilisez, sinon recalculez-les.
Dans Vapeur (3) entrez l'unité, le facteur de conversion et l'utilisation (quantité). Vous devriez pouvoir obtenir un facteur de conversion auprès de votre fournisseur. Assurez-vous que le facteur de conversion corresponde aux unités que vous utilisez.
Dans Combustion de combustibles (4) entrer la consommation en kWh ou en MJ (vous aurez déjà dû calculer votre consommation de carburant en kWh ou en MJ pour l'utiliser dans l'outil de calcul des indicateurs RECP, voir la section 3 du Guide d'introduction pour plus de détails). Si vous utilisez d'autres combustibles qui ne figurent pas dans la liste, inscrivez-les dans les lignes intitulées « Autres » (vous devrez également inclure les facteurs de conversion du CO2 pour ces combustibles). Si vous avez besoin de plus de lignes, déverrouillez le calculateur et entrez des lignes supplémentaires (voir les instructions de l'outil de calcul des indicateurs RECP pour savoir comment faire).
Dans CO2 lié aux procédés (5) entrez la quantité de gaz en tonnes. Si vous produisez d'autres GES qui ne figurent pas sur la liste, inscrivez-les dans la ligne intitulée « Autres », vous aurez également besoin d'un facteur de conversion.
Les facteurs de conversion sont disponibles, par exemple, dans le protocole sur les gaz à effet de serre (www.ghgprotocol.org) ou l'IPCC (www.ipcc.ch).
4. Résultats Vos totaux seront calculés dans le tableau éq. CO2 total en tonnes (6).

## Calculateur GES
CALCULATEUR DE BASE DE GES
Utilisation de l'électricité (1)
|  | Conversion | Conversion
|  | tonnes de CO2/kWh | tonnes de CO2/MJ
|  | 0.00048 | 0.00013333 | Utilisation en kWh | Utilisation dans le MJ | Quantité de CO2 en tonnes (kWh) | Quantité de CO2 en tonnes (MJ)
Total de l'énergie importée | [5 empty] | 0 | 0
(1) Saisissez les données spécifiques au pays ou à la région à partir de la feuille « CO2 de l'électricité » ou saisissez une valeur spécifique en CO2/kWh
Chauffage/refroidissement urbain (2)
| Type | Unité | Conversion | Utilisation | Quantité de CO2 en tonnes
tonnes de CO2/unité
(a) |  |  |  |  | 0
(b) |  |  |  |  | 0
Total des importations de chauffage/refroidissement urbain |  |  |  |  | 0
(2) Indiquez le type de service énergétique, l'unité, le facteur de conversion et l'utilisation totale
Vapeur (3)
|  | Unité | Conversion | Utilisation | Quantité de CO2 en tonnes
tonnes de CO2/unité
0
Total de la vapeur importée |  |  |  |  | 0
(3) Indiquer l'unité, le facteur de conversion et l'utilisation totale
Combustion de combustibles (4)
| Conversion | Conversion | Conversion
| tonnes de CO2/TJ | tonnes de CO2/kWh | tonnes de CO2/MJ | Utilisation en kWh | Utilisation dans le MJ | Quantité de CO2 (kWh) | Quantité de CO2 (MJ)
Produits dérivés du pétrole
Ethane | 61.6 | 0.00022174 | 6.16e-05 |  |  | 0 | 0
GLP | 63.07 | 0.00022703 | 6.307e-05 |  |  | 0 | 0
Essence | 69.3 | 0.00024946 | 6.93e-05 |  |  | 0 | 0
Naphte | 73.33 | 0.00026397 | 7.333e-05 |  |  | 0 | 0
Gaz/diesel | 74.07 | 0.00026663 | 7.407e-05 |  |  | 0 | 0
Fioul lourd/fioul résiduel | 77.73 | 0.00027981 | 7.773e-05 |  |  | 0 | 0
Kérosène | 71.87 | 0.00025871 | 7.187e-05 |  |  | 0 | 0
Coke de pétrole | 100.83 | 0.00036296 | 0.00010083 |  |  | 0 | 0
Autres | [5 empty] | 0 | 0
Charbon et produits houillers
Charbon à coke | 94.6 | 0.00034053 | 9.46e-05 |  |  | 0 | 0
Autres charbons bitumineux | 94.6 | 0.00034053 | 9.46e-05 |  |  | 0 | 0
Anthracite | 98.27 | 0.00035374 | 9.827e-05 |  |  | 0 | 0
Charbon subbitumineux | 96.07 | 0.00034582 | 9.607e-05 |  |  | 0 | 0
Lignite / lignite brun | 101.2 | 0.00036429 | 0.0001012 |  |  | 0 | 0
Tourbe | 105.97 | 0.00038146 | 0.00010597 |  |  | 0 | 0
Agglomérés | 94.6 | 0.00034053 | 9.46e-05 |  |  | 0 | 0
Coke de four à coke | 108.17 | 0.00038938 | 0.00010817 |  |  | 0 | 0
Coke de gaz | 108.17 | 0.00038938 | 0.00010817 |  |  | 0 | 0
Bkb/briquettes de tourbe | 94.6 | 0.00034053 | 9.46e-05 |  |  | 0 | 0
Autres | [5 empty] | 0 | 0
Gaz
Gaz naturel (sec) | 56.1 | 0.00020194 | 5.61e-05 |  |  | 0 | 0
Gaz de cokerie | 47.67 | 0.0001716 | 4.767e-05 |  |  | 0 | 0
Gaz de haut fourneau | 242 | 0.00087113 | 0.000242 |  |  | 0 | 0
Autres | [5 empty] | 0 | 0
CO2 total de la combustion | [5 empty] | 0 | 0
(2) Données de l’UNCTAD (2004). Manuel pour les préparateurs et les utilisateurs d'indicateurs d'éco-efficacité. Indiquez l'utilisation totale et, si d'autres sources sont utilisées, les facteurs de conversion pour celles-ci
Le CO2 lié aux procédés (5) |  |  |  |  | Éq. CO2 total en tonnes (6)
GES | Conversion | Quantité en tonnes | Quantité d'équivalent CO2 en tonnes |  | Données d'entrée en kWh | Données d'entrée en MJ
Dioxyde de carbone CO2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Méthane CH4 | 21 |  | 0
Oxyde nitreux N2O | 310 |  | 0 |  | (4) Éq. CO2 provenant de l'utilisation d'électricité, de la combustion, des processus
d’hexaflouride de soufre SF6 | 23900 |  | 0 |  | chauffage urbain / refroidissement et la vapeur
HFC - 125 | 2800 |  | 0
HFC - 134 | 1000 |  | 0
HFC - 134a | 1300 |  | 0
HFC - 143 | 300 |  | 0
HFC - 143a | 3800 |  | 0
HFC - 152a | 140 |  | 0
HFC - 227ea | 2900 |  | 0
HFC - 23 | 11700 |  | 0
HFC - 236fa | 6300 |  | 0
HFC - 245ca | 560 |  | 0
HFC - 32 | 650 |  | 0
HFC - 41 | 150 |  | 0
HFC - 43 - I0mee | 1300 |  | 0
Perfluorobutane | 7000 |  | 0
Perfluorométhane | 6500 |  | 0
Perfluoropropane | 7000 |  | 0
Perfluoropentane | 7500 |  | 0
Perfluorocyclobutane | 8700 |  | 0
Perfluoroéthane | 9200 |  | 0
Perfluorohexane | 7400 |  | 0
Autres |  |  | 0
Éq. CO2 total des procédés |  |  | 0
(3) Données du Defra (2008). Lignes directrices pour les facteurs de conversion des GES de la Defra
Indiquez la production totale, si d'autres types d'émissions de GES sont émis, indiquez les facteurs de conversion de ces émissions

## CO2 de l'électricité
CO2 de l'électricité |  | Calculateur de conversion
Asie | tonnes de CO2/kWh | kWh en MJ | kWh | MJ
Bangladesh | 0.000593 |  | 1 | 3.6
Brunei | 0.000797 | MJ en kWh | MJ | kWh
Chine, République populaire de | 0.001007 |  | 1 | 0.278
Taïwan (POC) | 0.000533 | TJ en MJ | TJ | MJ
Hong Kong, Chine | 0.00069 |  | 1 | 1000000
Inde | 0.000836 | TJ en kWh | TJ | kWh
Indonésie | 0.000621 |  | 1 | 277800
Corée, RPD | 0.000989
Malaisie | 0.00044
Myanmar | 0.000556
Népal | 3.3e-05
Pakistan | 0.00041
Philippines | 0.000486
Sri Lanka | 0.00021
Thaïlande | 0.000603
Vietnam | 0.000325
Autres pays d'Asie | 0.000232
*Afghanistan, Bhoutan, Fidji, Polynésie française, Kiribati, Maldives, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon et Vanuatu.
Afrique | tonnes de CO2/kWh
Algérie | 0.000687
Angola | 0.000328
Bénin | 0.000938
Cameroun | 0.000952
Côte D’Ivoire | 0.000674
Égypte | 0.00048
Érythrée | 0.000683
Éthiopie | 2.4e-05
Gabon | 0.000256
Ghana | 0.000189
Kenya | 0.00025
Jamahiriya arabe libyenne | 0.000632
Maroc | 0.000739
Mozambique | 1e-06
Namibie | 1.7e-05
Nigéria | 0.000365
Sénégal | 0.00092
Afrique du Sud | 0.000862
Soudan | 0.000447
Tanzanie, République-Unie de | 3.5e-05
Togo | 0.001154
Tunisie | 0.000564
Yémen | 0.000558
Zimbabwe | 0.000779
Autres pays d'Afrique | 0.000629
*Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Djibouti, Guinée équatoriale, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Niger, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland et Ouganda
Moyen Orient | tonnes de CO2/kWh
Bahreïn | 0.000851
Iran, République islamique d’ | 0.00058
Irak | 0.000544
Israël | 0.000823
Jordanie | 0.000737
Koweït | 0.000672
Liban | 0.000815
Oman | 0.000745
Qatar | 0.001104
Arabie Saoudite | 0.000476
République arabe syrienne | 0.000565
Émirats arabes unis | 0.000762
Europe | tonnes de CO2/kWh
Albanie | 2.1e-05
Arménie | 0.000442
Azerbaïdjan | 0.009216
Biélorussie | 0.001677
Bosnie-Herzégovine | 0.001572
Bulgarie | 0.000685
Croatie | 0.000418
République tchèque | 0.000808
Géorgie | 0.00014
Hongrie | 0.000705
Kazakhstan | 0.009002
Kirghizstan | 0.000136
Macédoine, ARY de | 0.000908
Moldavie, République de | 0.000992
Roumanie | 0.00112
Fédération de Russie | 0.00176
République slovaque | 0.000372
Tadjikistan | 4.5e-05
Turkménistan | 1.744
Ukraine | 0.001317
Yougoslavie, République fédérale de | 0.001689
Amérique latine | tonnes de CO2/kWh
Argentine | 0.000343
Bolivie | 0.000482
Brésil | 5.7e-05
Chili | 0.000461
Colombie | 0.000104
Costa Rica | 2.4e-05
Cuba | 0.000863
République dominicaine | 0.000655
Équateur | 0.000231
El Salvador | 0.000269
Guatemala | 0.000214
Haïti | 0.000415
Honduras | 0.00026
Jamaïque | 0.000676
Mexique | 0.000527
Antilles néerlandaises | 0.000746
Nicaragua | 0.000585
Panama | 0.000262
Pérou | 0.000131
Trinité-et-Tobago | 0.000696
Uruguay | 0.000187
Vénézuela | 0.000191
Autres Amérique latine* | 0.000455
*Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Dominique, Guyane française, Grenade, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Saint-Christophe-et-Nevis et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Suriname
Régions du monde | tonnes de CO2/kWh
directives | 0.00054
Afrique | 0.000663
Amérique latine | 0.000169
Asie hors Chine | 0.000683
Chine | 0.001007
Ancienne URSS | 0.001653
Moyen Orient | 0.000616
Total OCDE | 0.00042
OCDE Amérique du Nord | 0.000476
OCDE Pacifique | 0.000371
OCDE Europe | 0.000362
Europe non membre de l'OCDE | 0.000912
Total hors OCDE | 0.000792
Union européenne | 0.000349
données de la CNUCED (2004) www.unctad.org/en/docs//iteipc20037_en.pdf

## (Électricité)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (Gaz naturel)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (GPL)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (Pétrole)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (Somme)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (Sum_Pies)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (Cartographie)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul
Bâtiment | kWh/an somme | Fonction/ Département | kWh/an somme
Magasins | 0 | Magasins | 0
Processus 1 | 0 | Processus 1 | 0
Processus 2 | 0 | Processus 2 | 0
Processus 3 | 0 | Processus 3 | 0
Admin | 0 | Admin | 0
Jardins | 0 | Jardins | 0
Entrepôt 1 | 0 | Entrepôt 1 | 0
Entrepôt 2 | 0 | Entrepôt 2 | 0
Processus | kWh/an somme | Forme d'énergie | kWh/an somme
-non un processus- | 0 | Électricité | 0
Processus 1 | 0 | Vapeur | 0
Processus 2 | 0 | Gaz | 0
Processus 3 | 0 | Pétrole | 0
Admin | 0 | Chauffage urbain | 0
Jardins | 0 | 0 | 0
Entrepôt 1 | 0 | 0 | 0
Entrepôt 2 | 0 | 0 | 0
Technologie | kWh/an somme | Mode de fonctionnement | kWh/an somme
Éclairage | 0 | Mélange | 0
Chauffage | 0 | continuellement | 0
Moteurs | 0 | On-off | 0
Electronique | 0 | Valve/amortisseur | 0
Refroidissement | 0 | VSD | 0
0 | 0 | 0 | 50
0 | 0 | 0 | 50
0 | 0 | 0 | 50

## (ICP)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (annuelle)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul

## (Détails)
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil
Cliquez ici pour passer à la feuille de calcul